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产品简介 
本试剂盒产品使用夹心法定量测定小鼠血清、血浆、细胞培养上清或其它生物体液中IL-6R的含量。




产品检测原理
本实验采用双抗夹心ELISA法。 将抗IL-6R抗体预先包被在酶标板上，向微孔中分别加入标准品和样品，样本中IL-6R与固相载体上的抗体结合。孵育后，未结合的样品在洗涤过程中会被洗去，加入抗IL-6R的检测抗体，形成双抗体夹心。洗去未结合的检测抗体，然后向微孔中加入酶结合物。孵育和洗涤后，加入底物TMB。样品中IL-6R的含量与TMB反应的颜色深浅呈正相关，加入酸终止反应并测量吸光值。根据梯度稀释的IL-6R标准品的吸光值绘制标准曲线并求出样品的浓度。


试剂盒组分及保存条件
未拆封的试剂盒可在2-8°C保存1年，已拆封的产品须在1个月内使用完。
	组分
	规格
	货号
	拆封后保存条件

	小鼠 IL-6R 预包被酶标板
Mouse IL-6R Microwell Plate Coated
	8×12
	RM97132
	将未使用的板条放回装有干燥剂的铝箔袋中，并重新密封，可在2-8°C存储1个月。

	小鼠 IL-6R冻干标准品
Mouse IL-6R Standard Lyophilized
	2支
	RM97133
	复溶后不建议再次使用。

	小鼠 IL-6R浓缩生物素化抗体（100×）
Mouse IL-6R concentrated Biotin Conjugate Antibody (100×)
	1 ×120 μL
	RM97134
	可在2-8°C存储1个月。

	浓缩链霉亲和素-HRP（100x）
Streptavidin-HRP Concentrated (100×)
	1 ×120 μL
	RM97135
	可在2-8°C存储1个月。

	标准品/样本稀释液（R1）
Standard/Sample Diluent (R1)
	1 ×20 mL
	RM00023
	可在2-8°C存储1个月。

	生物素化抗体稀释液（R2）
Biotin-Conjugate Antibody Diluent (R2)
	1 ×12 mL
	RM00024
	

	链霉亲和素-HRP稀释液（R3）
Streptavidin-HRP Diluent(R3)
	1 ×12 mL
	RM00025
	

	浓缩洗涤液（20x）
Wash Buffer(20x)
	1 ×30 mL
	RM00026
	

	显色底物 TMB Substrate
	1 ×12 mL
	RM00027
	

	终止液  Stop Solution
	1 ×6 mL
	RM00028
	

	封板膜  Plate Sealers
	4 张
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*特别提示：表中所列为96T规格试剂盒，48T试剂盒除标准品外，其他组分量均减半，请知悉。


实验所需的材料
1. 酶标仪，并配置主波长450 nm，次波长630 nm或570 nm。
2. 单/多通道移液器及吸头。
3. 去离子水或蒸馏水。
4. 洗瓶或是自动洗板机。
5. 恒温箱。 
6. 灭菌的试管或是EP管，用于样本或是标准蛋白的稀释。


重要提示
*本产品仅用于科研，不能用于临床诊断。
1. 请留意产品标签上的有效期时间，并在有效期前使用本产品。
2. 请勿将不同批次或者来自不同厂家的试剂混合使用。
3. 如测试获得的样本OD值超过了产品的最高检测限，请使用产品中的标准品/样本稀释液（R1）对样本进行稀释。所以，在正式测试样本前，建议先进行样本的预测试。
4. 实验过程中的加样、洗板、孵育时间、孵育温度等操作均会对最终结果造成影响，请严格管理实验流程并做好记录。
5. 样本的收集、处理及保存均会对检测结果产生影响，请务必严格管理样本的处理过程。
6. 在本试验中对所有因素进行试验之前，不能排除干扰的可能性。
7. 相关试剂中可能存在有害物质，使用中请注意佩戴手套，必要时佩戴护目镜。
8. 终止液为腐蚀性液体，请做好相关防护。
9. 为保证最佳检测效果，相关试剂组分的保存请参照标签或是说明书。
10. 试剂配制后的混匀对检测结果非常重要，但部分蛋白或是抗体可能对剧烈的涡旋非常敏感，可能造成活性损失，请谨慎使用涡旋。
11. 请使用灭菌的耗材进行试剂配制，以免造成试剂污染，影响最终检测结果。
12. 为保证最佳检测效果，溶解后的标准蛋白及相关试剂的工作液不建议冻存后重复使用。
13. 产品在储存或是使用中，请注意避光。
14. 为保证最佳检测效果，在加不同样本时，请注意更换吸头。
15. 请严格按照说明书的要求进行试剂配制。如果您将分次使用试剂盒，请使用封口袋密封好预包被板，并且在开封后的1个月内使用完。
16. 48T的试剂盒也同样可参考说明书进行实验。



样本收集与保存
1. [bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49]细胞培养上清：1000 xg离心10分钟，及时检测；或将样本置于-20至-70℃中分装保存（24小时内检测可置于2-8℃），避免反复冻融。如果细胞培养上清样本的稀释度比较大，可先用培养基进行中间的稀释，最后用标准品/样本稀释液(R1)稀释。
2. 血清：使用血清分离管，分离血清前让样品凝结30分钟，1000 xg离心10分钟并及时检测；或将样本置于-20℃至-70℃中分装保存（24小时内检测可置于2-8℃），避免反复冻融。
3. 血浆：收集血浆时用EDTA或肝素作为抗凝剂，在30分钟内1000 xg离心15分钟收集样本，及时检测；或将样本置于-20℃至-70℃中分装保存（24小时内检测可置于2-8℃），避免反复冻融。
4. 其它生物体液：1000×g 离心20分钟，取上清即可检测，或将上清置于-20℃ 或-80℃保存，避免反复冻融。R1 Std 1000 μL
2000 pg/mL

R1 250 μL 
0pg/mL


5. 避免使用溶血、高血脂血清/血浆样本。
[bookmark: _Toc10136]

试剂准备
1. 使用前将所需使用的试剂平衡至室温。如果浓缩液中有结晶析出，需要将试剂置于室温轻轻摇动，直至晶体完全溶解。R1 250 μL 
0pg/mL


2. 标准品：向冻干品中加入1.0 mL的标准品/样本稀释液R1，轻轻混匀至少15 min，使冻干品完全溶解至浓度为4000 pg/mL。按照下图准备好包含R1稀释液的EP管，并按照提示进行梯度稀释（建议标准曲线使用以下浓度：4000，2000，1000，500，250，125，62.5，0 pg/mL)。
3. [bookmark: _Toc24711]浓缩生物素化抗体（100x）：在使用前用生物素化抗体稀释液（R2）将浓缩生物素化抗体以1：100的比例稀释，注意：稀释后的工作液应在30分钟内使用。Std 250 μL

250 μL
250 μL
250 μL
250 μL
250 μL
250μL
500pg/mL

R1 1000μL
4000pg/mL

250μL
2000pg/mL
250μL
125pg/mL

250μL
250pg/mL
250μL
62.5pg/mL

250μL
1000pg/mL
 250μL 0pg/mL

4. 浓缩链霉亲和素-HRP（100x）：在使用前用链霉亲和素-HRP稀释液（R3）将浓缩链霉亲和素-HRP以1：100的比例稀释。注意：稀释后的工作液应在30分钟内使用。
5. 洗涤液：在使用前用双蒸水或去离子水将洗涤液以1：20的比例稀释。

样本准备
不同的样本需要根据具体情况选择合适的稀释倍数，稀释样本请使用试剂盒内的标准品/样本稀释液（R1）。
1. 细胞上清：由于细胞上清样本因实验条件不同，呈现较大的差异，故细胞上清样本建议进行预测试来决定合适的稀释倍数，样本稀释请使用标准品/样本稀释液（R1）或是PBS。
2. 血清/血浆：由于存在个体差异，请提前预估样本的浓度范围，并通过预实验确定待检样本的稀释倍数。
样本稀释请使用标准品/样本稀释液（R1）。
参考稀释方案如下：
稀释100倍：一步稀释。取5 μL样本到495μL标准品/样本稀释液（R1）内，做100倍稀释；
稀释1000倍：两步稀释。取5 μL 样本到95 μL标准品/样本稀释液（R1）内，做20倍稀释，再取5μL 20倍稀释样本到245μL 标准品/样本稀释液（R1）内，做50倍稀释，总共稀释1000倍；
每步稀释时取液量不少于3 μL ,稀释倍数不超过100倍。每步稀释都需混合均匀，避免起泡。
实验步骤
为获得理想的实验结果，请注意，所需使用的试剂在使用前平衡到室温。
1. 按照前几节的指示准备好所有试剂、工作标准品和样品。从板框上取下待用的微孔板条，将剩余的板条放回装有干燥剂的铝箔袋中，然后重新密封保存。
2. 每孔加入1x洗涤缓冲液350 μL，静置40秒后弃去液体，该步骤共洗涤3次。
3. 在空白孔中添加100 μL标准品/样本稀释液（R1）。
4. 在其他孔中分别加入100 μL不同浓度的标准品或样品，用提供的封板膜封闭板孔，37℃孵育2小时。
5. 在使用前15分钟配制好生物素化抗体（100x）工作液。
6. 弃去孔中液体，重复步骤2中的洗涤步骤。
7. 每孔中加入生物素化抗体工作液（100 μL/孔），并盖上新的封板膜，37℃下孵育1小时。
8. 使用前15分钟配制好链霉亲和素-HRP（100x）的工作液。
9. 弃去孔中液体，重复步骤2中的洗涤步骤。
10. 每孔中加入链霉亲和素-HRP工作液（100 μL/孔），并盖上新的封板膜，37℃孵育30分钟。
11. 在孵育期间，打开酶标仪预热 30 分钟后再进行测量。
12. 弃去孔中液体，重复步骤2中的洗涤步骤。
13. 向孔中加入TMB底物（100 μL/孔）。 在37℃下避光孵育15-20分钟。
14. 加入终止液（50 μL/孔），并立即放入酶标仪，在5 min内测定每个孔450 nm的OD值。 如果可以选择校正波长，则设置为570 nm或630 nm。 并从450 nm的读数中减去570 nm或630 nm的读数，这种方式可以校正并去除非显色物质的OD值，从而获得更准确的检测结果。如果无法选择校正波长，则获得的读数将偏高，导致读数的准确度下降。

[bookmark: _Hlk21950017]

简要实验流程
[bookmark: _Toc10578]准备好需要的标准品和试剂
洗板3次
↓
向孔中加入100 μL标准品或待测样本
37℃孵育2小时, 然后洗板3次
↓
每孔加100 μL生物素化抗体工作液
37℃孵育1小时, 然后洗板3次
↓
每孔加100 μL链霉亲和素-HRP工作液
37℃孵育0.5小时, 然后洗板3次
↓
加入100 μL 底物溶液，37℃避光，孵育15-20分钟
↓
加入50 μL终止液
↓
5 min内检测450 nm波长的OD值
校正波长设置为570 nm或630 nm


结果计算
1. 计算标准蛋白各浓度、质控、样本等复孔的平均OD值，每个测试的OD值都应减去空白孔的OD值以及次波长的OD值。
2. 使用测试获得的OD值绘制标准曲线，推荐使用4-PL拟合，具体也可根据需求选择其他拟合方式来绘制标准曲线。使用计算机软件以吸光度OD值为纵坐标（Y），相应的IL-6R 标准品浓度为横坐标（X），绘制标准曲线。样品的含量可根据其OD值由标准曲线计算出相应的浓度。 
3. 如果样本在上样检测时进行了稀释，那么计算获得浓度需要乘以相应的稀释倍数。




典型数据
此标准曲线图仅供参考，计算实验结果请以实际实验数据进行。
[image: ]
检测范围
62.5-4000 pg/mL
灵敏度
[bookmark: _Toc1856]最低检测IL-6R可达31.25 pg/mL。
重复测定空白样本20次，计算20次反应测得的均值（Ẍ）和标准差（SD），以Ẍ+2SD计算出相应的浓度，即为分析灵敏度。

特异性
本试剂盒可用于检测重组/天然小鼠IL-6R 。
该方法对IL-6R的检测具有较高的灵敏度和特异性。
IL-6R与类似物无明显交叉反应或干扰。

注意:
由于现有的技术和知识的限制，我们不可能完成IL-6R与所有类似物之间的交叉反应检测，因此交叉反应可能仍然存在。



精密度
批内差
在同一块板上重复测试三个已知浓度的样品20次，计算浓度的变异系数（CV）。
批内CV<10%。
批间差
用两批试剂盒对三个已知浓度的样品分别进行20次测试，计算浓度的变异系数（CV）。
批间CV<15%。
	
	批内精密度
	批间精密度

	样本
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	数量
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	浓度(pg/mL)
	156.25 
	500 
	3000 
	156.25 
	500 
	3000 

	标准偏差（SD）
	8.75 
	21.80 
	107.00 
	10.00 
	37.92 
	234.55 

	变异系数CV(%)
	5.6 
	4.4 
	3.6 
	6.4 
	7.6 
	7.8 




回收率
[bookmark: _GoBack]将高、中、低3个不同浓度的IL-6R蛋白加入到对应的样本中检测，并计算蛋白的回收率（实际测试的样本浓度/理论样本浓度x100%）。
	样本类型
	平均回收率（%）
	范围（%）

	细胞上清(n=5)
	98
	88-108

	血清(n=5)
	104
	91-116








线性
将高浓度IL-6R加入样本中，在标准曲线范围内稀释并计算线性。
	[bookmark: _Hlk34165000]/
	/
	细胞上清(n=5)
	血清(n=5)

	1:2
	平均符合率（%）
	112
	96

	
	范围（%）
	93-117
	87-103

	1:4
	平均符合率（%）
	109
	91

	
	范围（%）
	92-113
	87-97

	1:8
	平均符合率（%）
	106
	95

	
	范围（%）
	95-112
	93-97

	1:16
	平均符合率（%）
	107
	86

	
	范围（%）
	90-114
	84-96





ELISA常见问题分析及解决方法
	问题描述
	可能原因
	解决方法

	高背景值
	洗板不充分
	按要求充分洗涤，保证洗板时间、次数及每孔加样量无误

	
	孵育条件不正确
	检查孵育时间、温度是否按要求进行

	
	试剂、样本的交叉污染
	注意实验过程中可能造成样本交叉污染的操作；配制新鲜的试剂，重复测试

	无信号值或过低的信号值
	试剂配制和使用错误
	检查试剂配制浓度是否正确，是否按照顺序使用

	
	酶标仪使用、设置不正确
	提前预热；设置正确的主、次波长读数

	
	显色时间过短
	最佳显色时间应控制在15-25min

	
	终止后，未及时读数
	加入终止液后，在5min内读数

	
	样本基质效应
	使用阳性质控品对照测试

	过强的信号值
	TMB底物变质
	检查TMB底物是否变蓝，使用新的底物试剂

	
	
	避免使用金属物质接触底物造成变质失效

	
	每步实验未更换新的封板膜
	每步实验更换新的封板膜

	
	样本中目标蛋白量过高
	预测试，选择适当稀释倍数测试

	重复性差
	加样量不均一
	检查移液器，定期校准

	
	样本有杂质或沉淀物
	样本使用前，请离心样本

	
	试剂配制未充分混匀
	加样前充分混匀试剂



*仅供科研使用，不可用于治疗或诊断目的.
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